## Slide 1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 03.04.2024)
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
15:00 02.04.2024
Исп. А.В. Мизюгина
Тел. 3220-5507
38%
4
1230/29
12714/35918
Крыловский р-н
10
20%
6
1110/732
33166/134951
Тихорецкий р-н
12
43%
7
693/959
11048/31303
Белоглинский р-н
15
51%
10
984/46
10950/31701
Успенский р-н
20
10%
1
1656/129
24438/64500
Отрадненский р-н
20
14%
6
1317/653
42126/131529
Славянский р-н
12
29%
5
793/534
47931/246266
г. Новороссийск
14
37%
5
342780/1272
22387/151149
г. Краснодар
16

## Slide 2
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 03.04.2024)
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
15:00 02.04.2024
Исп. А.В. Мизюгина
Тел. 3220-5507
38%
4
1230/29
12714/35918
Крыловский р-н
10

## Slide 3
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 03.04.2024)
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
15:00 02.04.2024
Исп. А.В. Мизюгина
Тел. 3220-5507
43%
7
693/959
11048/31303
Белоглинский р-н
15

## Slide 4
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 03.04.2024)
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
15:00 02.04.2024
Исп. А.В. Мизюгина
Тел. 3220-5507
20%
6
1110/732
33166/134951
Тихорецкий р-н
12

## Slide 5
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 03.04.2024)
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
15:00 02.04.2024
Исп. А.В. Мизюгина
Тел. 3220-5507
51%
10
984/46
10950/31701
Успенский р-н
20

## Slide 6
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 03.04.2024)
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
15:00 02.04.2024
Исп. А.В. Мизюгина
Тел. 3220-5507
31%
4
2052/824
31306/140838
Ейский р-н
9
53%
2
699/81
14548/39090
Щербиновский р-н
9
12%
4
15562/156
14896/58334
Приморско-Ахтарский р-н
10
14%
6
1317/653
42126/131529
Славянский р-н
12
47%
4
320/156
6711/68663
г. Геленджик
11
29%
5
793/534
47931/246266
г. Новороссийск
14
51%
10
984/46
10950/31701
Успенский р-н
20
10%
1
1656/129
24438/64500
Отрадненский р-н
20
37%
5
342780/1272
22387/151149
г. Краснодар
16
43%
7
693/959
11048/31303
Белоглинский р-н
15

## Slide 7
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 03.04.2024)
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
15:00 02.04.2024
Исп. А.В. Мизюгина
Тел. 3220-5507
37%
5
342780/1272
22387/151149
г. Краснодар
16

## Slide 8
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 03.04.2024)
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
15:00 02.04.2024
Исп. А.В. Мизюгина
Тел. 3220-5507
43%
7
693/959
11048/31303
Белоглинский р-н
15

## Slide 9
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 03.04.2024)
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
15:00 02.04.2024
Исп. А.В. Мизюгина
Тел. 3220-5507
51%
10
984/46
10950/31701
Успенский р-н
20

## Slide 10
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 03.04.2024)
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
15:00 02.04.2024
Исп. А.В. Мизюгина
Тел. 3220-5507
10%
1
1656/129
24438/64500
Отрадненский р-н
20

## Slide 11
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И УСИЛЕНИЮ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 03.04.2024)
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
Условные обозначения
Город
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
осадки, мм
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков (УГМС), мм
20
15
- порывы ветра (УГМС), м/с
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
АРМ № 7
15:00 02.04.2024
Исп. А.В. Мизюгина
Тел. 3220-5507
29%
5
793/534
47931/246266
г. Новороссийск
14